Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| N-12015 г. | N 2016 г. | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi) | 0,016502 | 0,018009 | 109,137241 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0,01324 | 0,003658 | 27,6315789 |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 1,075227 | 1,048754 | 97,5378788 |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 20,39736 | 28,05653 | 137,549801 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 81,24296 | 49,92038 | 61,4457831 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi) | 0,000463 | 0,000643 | 138,961039 |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0,000523 | 0,000174 | 33,3333333 |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,022401 | 0,022401 | 100 |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,751696 | 1,381494 | 183,783784 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 3,915324 | 4,894154 | 125 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi, план) | 0,019781 | 0,025819 | 130,519283 |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0,00209 | 0,002787 | 133,333333 |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,091639 | 0,109966 | 120 |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 21,4538 | 28,44253 | 132,575758 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 2045,757 | 2662,42 | 130,143541 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi, план) | 0,005112 | 0,00644 | 125,969448 |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0,000174 | 0,000348 | 200 |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,018328 | 0,027152 | 148,148148 |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 5,363449 | 7,110633 | 132,575758 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 5,9286 | 6,605 | 111,40912 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |