**Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861, в разбивке по уровням напряжения, МВт**

за 1 квартал 2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Всего** | **Уровень напряжения** |
| **ВН** | **СН I** | **СН II** | **НН** |
| Заявленная мощность | 846,0 | 0 | 89,0 | 712,4 | 44,6 |
| Максимальная мощность | 1033,0 | 0 | 144,0 | 800,4 | 88,6 |
| Резервируемая мощность  | 187,0 | 0 | 55,0 | 88,0 | 44,0 |

за 2 квартал 2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Всего** | **Уровень напряжения** |
| **ВН** | **СН I** | **СН II** | **НН** |
| Заявленная мощность | 846,0 | 0 | 89,0 | 712,4 | 44,6 |
| Максимальная мощность | 1033,0 | 0 | 144,0 | 800,4 | 88,6 |
| Резервируемая мощность  | 187,0 | 0 | 55,0 | 88,0 | 44,0 |

за 3 квартал 2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Всего** | **Уровень напряжения** |
| **ВН** | **СН I** | **СН II** | **НН** |
| Заявленная мощность | 846,0 | 0 | 89,0 | 712,4 | 44,6 |
| Максимальная мощность | 1033,0 | 0 | 144,0 | 800,4 | 88,6 |
| Резервируемая мощность  | 187,0 | 0 | 55,0 | 88,0 | 44,0 |

за 4 квартал 2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Всего** | **Уровень напряжения** |
| **ВН** | **СН I** | **СН II** | **НН** |
| Заявленная мощность | 846,0 | 0 | 89,0 | 712,4 | 44,6 |
| Максимальная мощность | 1033,0 | 0 | 144,0 | 800,4 | 88,6 |
| Резервируемая мощность  | 187,0 | 0 | 55,0 | 88,0 | 44,0 |

Начальник ОДС В. А. Игнатьев